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Miejscowość, 2017-01-19
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/02/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Kaplin z odprowadzeniem ścieków sanitarnych do kanalizacji w Radgoszczy
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
1. Prosimy o wskazanie aktualnego dostawcy/operatora systemu monitoringu przepompowni i tłoczni.
Odpowiedź:

Nasz system monitoringu przepompowni i tłoczni to HYDRONET

2. Prosimy o wyjaśnienie czy rurociąg śr.250 mm (od studni KS2 do studni Kist) należy wykonać w średnicy 200 mm (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia)?

Odpowiedź:

Nie.

Proszę o dokonanie następujących zmian w kosztorysie ofertowym
Pozycja kosztorysu ofertowego nr 19 – jest:

Kanały z rur typ PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna 200 mm, obmiar 899,52 m
Winno być:

Kanały z rur typ PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna 200 mm, obmiar 829,32 m

Pozycja kosztorysu ofertowego nr 22 – jest

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm, obmiar 899,52 m

Winno być:

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm, obmiar 829,32 m

Dodatkowe pozycje (proszę dopisać na końcu kosztorysu ofertowego)

Poz. 55
KNR 2-18 WACETOB 408-4

Kanały z rur typ PVC łączone na wcisk – średnica zewnętrzna 250 mm, obmiar 70,20 m

Poz. 56

KNR 2-18 0804-3

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250 mm, obmiar 70,20 m

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
____________________________________
Wojciech Danielczak
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

