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Miejscowość, 2017-01-23
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/01/ZZN/17. Nazwa zadania: Budynek wielorodzinny Polna 25E klatka C i D roboty wykończeniowe
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie
Proszę o podanie czy piece akumulacyjne 1500W maja być statyczne czy dynamiczne?

Odpowiedź:

Piece akumulacyjne 1500W maja być dynamiczne
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
____________________________________
Wojciech Danielczak
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

