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Miejscowość, 2018-01-11
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/06/ZWiK/17. Nazwa zadania: Zadaszenie nad składem osadu na terenie oczyszczalni ścieków
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
1. W pozycji 15 brakuje 10,34 ton stali (nie ujęto z wykazu stali nr 15) – w sumie powinno być 12,34 tony (do montażu konstrukcji stalowej przyjęto w sumie 41,24 t, a dostarcza się 51,755t)
Odpowiedź:

Potwierdzamy, w pozycji nr 15 (Hale typu średniego – płatwie) brakuje stali o masie 10,34 ton (wykaz nr 15). Pozycja po zmianach winna być wyliczona dla ilości równej 12,34 tony.
2. Brakuje poz. na malowanie konstrukcji stalowych zestawem farb epoksydowych wg. Projektu konstrukcji.
Odpowiedź:

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem konstrukcji do montażu, w tym również malowanie winno być skalkulowane w poz. 16 pn. Dostawa i wykonanie elementów stalowych zadaszenia.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
w związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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