Międzychód dnia 07.03.2018

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego w ramach ogłoszonego postępowania na "Remont przyłącza wodociągowego SUW w Międzychodzie przy ul. B. Chrobrego 26 do sieci miejskiej”

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Sp. z o.o. w Międzychodzie w związku z przesłanymi zapytaniami przesyła odpowiedzi:

- Pytanie: Proszę o podanie jakości stali nierdzewnej (normy) rura, kolana, trójniki?

Odpowiedz: Stal nierdzewna 304 L

- Pytanie: Połączenia kołnierzowe maja być na tzw. kołnierzach obrotowych (wywijka + kołnierz)

Odpowiedz: Połączenia kołnierzowe w miejscach gdzie technologicznie wymagane to zastosować kołnierze obrotowe (wywijka +kołnierz)

- Pytanie: Kołnierz stal nierdzewna (gatunek stali) czy aluminium PN 10 czy PN 16?

Odpowiedz: Kołnierze ze stali nierdzewnej jak i śruby

- Pytanie: Śruby montażowe A2 czy A4

Odpowiedz: A2

- Pytanie: Wymagania dokumentów: Wyniki badań nieniszczących VT1 + VT2?

Odpowiedz: Zgodnie z punktem 3 a zapytania ofertowego.

- Pytanie: Proszę o podanie przekroju przewody zasilającego cały zestaw 5 x 11 kW i ilości mb?

Odpowiedz: Przewód zasilający cały zestaw to Kabel miedziany YKY4x350,6/1kV o orientacyjnej długości 15 m rzeczywista zostanie rozliczona według cen jednostkowych z oferty.

- Czy zakup lamp UV będzie obowiązkiem wykonawcy , czy dostarczy je zamawiający?

Odpowiedz: Lampy UV dostarczy zamawiający.

Sporządził :Leszek Kwieciński