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Miejscowość, 2017-02-07
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/03/ZWiK/17. Nazwa zadania: Budowa sieci wodociągowej Głażewo - Łowyń od węzła W66 do węzła WW100 Etap II
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:
Pytanie:
1. Proszę o podanie informacji nt ciśnienia na wlocie i wylocie oraz przepływu dla zaworu regulacyjnego DN 150 mm.
Odpowiedź:
Przepływ dla zaworu redukcyjnego Q-20 dm3/s , ciśnienie przed zaworem 7,2 ata za zaworem 6 ata 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
____________________________________
Wojciech Danielczak
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

