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 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
1. Nazwa zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wiata na rowery  konstrukcji metalowej ocynkowanej przy ul. Polna 25E
Zamówienie dotyczy następującego zakresu prac:
a. Wykonanie wiata na rowery z blachy trapezowej na konstrukcji metalowej ocynkowanej na gotowym podkładzie betonowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakiem na nieruchomości przy ul. Polnej 25E. Wielkość wiaty rowerowej 3,00 m (szerokość) x 350 (długość)  x 3,0 m (wysokość w kalenicy). 
Ściany wiaty zewnętrzne należy wykonać w technologii blachy trapezowej w kolorze zielonym. Pozostałą część zabudowy należy wykonać: dach blacha ocynk trapezowa kolorze brązowym, zamek rolkowy, wkładka systemowa w komplecie 20 kluczy, drzwi wejściowe przesuwne na ścianie o długości 350 cm z każdej strony, wewnątrz wiaty dwustronny stojak na 13 rowerów. (załącznik rzut wiaty)
Elementy kolorystyki tak samo jak na fotografii nr 1 i 2. 

Złożona oferta winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze robocizny, materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

b. Przewidywany termin wykonania zamówień nie później niż 30 maja 2019 roku. 
c. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o związaniu z ofertą do dnia 30 maja 2016 roku  oraz adres poczty elektronicznej (jeżeli oferent posiada) w celu ułatwienia korespondencji
2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 31 stycznia 2019 rok do godz. 14°° w siedzibie zamawiającego 

Miejska Spółka Komunalna AQUALIFT Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 24 A

64-400 Międzychód

Sekretariat
Z dopiskiem na kopercie: „wiata rowery Polna 25E”
3. Termin wykonania zamówienia:

Sugerowany termin wykonania zamówienia do dnia 30 maja 2019 rok. 
4.   Rozliczenie prac:

Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
Termin płatności 21 dni.
 5.  Podstawa przygotowania oferty:

Dodatkowych informacji udziela pan Piotr Ciesielski telefon 957482042 w. 41
Sprawę prowadzi: Piotr Ciesielski Tel. 957482041 w. 41






e-mail: ciesielski@aqualift.co
Prezes Zarządu

MSK AQUALIFT Sp. z o.o.

w Międzychodzie
/Wojciech Danielczak/
Międzychód, dnia 2019-01-07
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