Miejscowość, 2017-05-16
WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Nazwa zadania: wykonanie garaży z blachy trapezowej na konstrukcji metalowej ocynkowanej
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści oferty wyjaśniamy:
1. Czy pokrycie dachowe może być wykonane z blachy trapezowej ocynk nie malowanej w kolorze brązowym.
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu blachą trapezową ocynk bez kolorystyki. Jednocześnie podtrzymuje wykonanie opierzeń maskujących z blachy powlekanej w kolorze brązowym.
2. Czy termin wykonania garaży można przesunąć do dnia 30.09.2017 roku?
Odpowiedź:

Tak, oferent dołącza oświadczenie o związaniu z oferta i wykonania zamówienia do dnia 30.09.2017 roku
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści zapytania, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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