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Miejscowość, 2017-08-29
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/04/ZWiK/17. Nazwa zadania: Rozbudowa ujęcia  wody o nowy otwór 1B ujęcia trzeciorzędowego
Zamawiający zmienia teść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informuje o zmianach:
1. W umowie na roboty (załącznik nr 8) zmienia się §3 pkt 4:

Jest

4. Do protokółu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a. Pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody pobranej z wykonanej studni. Wyniki musza być potwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

b. Wyniki testów pompowania, wykonanych zgodnie z metodyką ustalania zasobów eksploatacyjnych nowej studni. Wyniki testów muszą potwierdzić, że uzyskana wydajność w trakcie testów odpowiada projektowanej wydajności studni.

c. Inne dokumenty wynikające z przepisów prawnych wymaganych dla tego typu obiektów.
Winno być:

4. Do protokółu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a. Pozytywne wyniki badań bakteriologicznych wody pobranej z wykonanej studni. Wyniki musza być potwierdzone przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

b. Wyniki testów pompowania, wykonanych zgodnie z metodyką ustalania zasobów eksploatacyjnych nowej studni. Wyniki testów muszą potwierdzić, że uzyskana wydajność w trakcie testów odpowiada projektowanej wydajności studni.
c. Plan ruchu zakładu górniczego.

d. Dokumenty związane z realizacja zadania m. In. Dzienne raporty, projekty i protokóły z rurowań i cementowań, projekt i protokół z zabudowy kolumny filtrowej, dziennik pompowania, karta geologiczno – techniczna otworu, analiza wody – wykonanie przez akredytowane laboratorium, operat geodezyjny – sporządzony przez uprawnionego geodetę, sprawozdanie badań granulometrycznych prób okruchowych. 
e. Inne dokumenty wynikające z przepisów prawnych wymaganych dla tego typu obiektów.
2. Prostuję się omyłkę w zapisie specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Jest:

„IV. Termin wykonania zamówienia
wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia
rozpoczęcie prac w terminie 7 dni od podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia 118  dni”
Winno być:

„IV. Termin wykonania zamówienia
wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia
rozpoczęcie prac w terminie 7 dni od podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia 80  dni” 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
____________________________________
Wojciech Danielczak
