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Miejscowość, 2017-09-15
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/04/ZWiK/17. Nazwa zadania: Rozbudowa ujęcia  wody o nowy otwór 1B ujęcia trzeciorzędowego
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Nie akceptujemy możliwości wystawiania faktur częściowych; 
2. Załatwienie wykonania reklamacji: należy podać adres e-mail, na który będziemy przesyłali informację potwierdzająca wykonanie ewentualnej reklamacji;

3.  Jak należy rozumieć zapis w kosztorysie: „sporządzenie projektu geologicznego”, skoro projekt został już wykonany ?
Tej części kosztorysu nie należy wypełniać;

4. Opracowanie projektu planu ruchu jest po stronie wykonawcy (oferenta). Oprócz projektu planu ruchu również po stronie wykonawcy jest opracowanie niezbędnych i wniosków wymaganych do złożenia do urzędu górniczego. Opracowanie tych dokumentów wykonawca jest zobowiązanych wykonać własnym staraniem i na swój koszt. Zamawiający dopuszcza zlecenie przez wykonawcę tych opracowań innemu podmiotowi.  Zamawiający posiada zatwierdzony projekt robót geologicznych;  
5. Operat wodno-prawny zostanie sporządzony po wykonaniu przedmiotu zmówienia, tym samym nie jest w tym postepowaniu kosztem wykonawcy. Wykonawca w ramach przedmiotu zmówienia jest zobowiązany wykonać i przekazać niezbędne dokumenty do opracowania operatu wodno-prawnego.

Natomiast dokumentacja hydrogeologiczna jest częścią przedmiotu zmówienia i należy jej opracowanie uwzględnić w cenie oferty;    
6. Materiały zostały wykazane w załączniku DO PROEJKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH;

7. Szczegółową konstrukcję otworu wiertniczego należy określić na podstawie projektu robót geologicznych oraz zamieszczonego kosztorysu. Rury stalowe o średnicy innej niż 356 mm do wyliczeń ceny określa oferent. Zamawiający dopuszcza zamiennie do kolumny o średnicy 356 mm (14 cali) rury o średnicy 339,72 mm (13 3/8 cala). Głębokość zapuszczenia kolumny została określona jako minimalna i należy ją przyjąć do kosztorysu. Zamawiający pozostawia pozostałe orurowanie do decyzji wykonawcy, które wymagają konsultacji i akceptacji Zamawiającego na etapie sporządzania planu ruchu zakładu; 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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