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Miejscowość, 2017-09-15
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TM/04/ZWiK/17. Nazwa zadania: Rozbudowa ujęcia  wody o nowy otwór 1B ujęcia trzeciorzędowego
W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

1. Kosztu opracowania operatu wodno-prawnego nie należy uwzględniać w kosztorysie ofertowym, koszt opracowania dokumentacji geologicznej należy uwzględnić w ofercie; 
2. Wszystkie kwoty i czynności wynikające z założeń projektowych i które wykonawca uważa za istotne do wykonania przedmiotu zmówienia należy umieścić w wierszu (pozycji) montaż urządzenia wiertniczego, w kolumnie pozostałe koszty związane z zadaniem ;

3.  Zamawiający dopuszcza zmianę średnic kolumn rur filtracyjnych w zakresie takim, jaki jest w projekcie do średnic jakie są w kosztorysie;
4. Zamawiający w zakresie wskazywanych błędów może udzielić odpowiedzi wyłącznie na konkretne wskazane błędy, nie ma możliwości odpowiadać na sformułowania typu: „liczne błędy” ;
5. Na etapie złożenia ofert Zamawiający nie wymaga składania dokumentów wymienionych w rozdziale VIII SIWZ w pkt.: 4), 5), 6) i 7). 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
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